Утверждена Постановлением

Администрации Соцгородского

сельского поселения

Нижнеилимского района

от    20.05.2020г. №21

Долгосрочная Целевая Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года»

Основание для разработки программы: Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации",

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. N 398 " Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации",

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

ПАСПОРТ

Долгосрочной Целевой Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года»

| Наименование Долгосрочной Целевой Программы – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года» |
| --- | --- |
| Заказчик мероприятий Программы - | Администрация Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района |
| Исполнитель мероприятий Программы - | Администрация Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района |
| Цель Программы - | Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Соцгородском сельском поселении Нижнеилимского района, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи Программы - | 1)Обязательное обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления электрической энергии в Соцгородском сельском поселении Нижнеилимского района; 2) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; |
| Целевые показатели программы - | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Экономия электрической энергии в зданиях администрации и гаража администрации и в системах уличного освещения; |
| Сроки Программы - | 2020-2023 годы с перспективой на 2024 год |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы - | Источник финансового обеспечения реализации программы - бюджет Соцгородского муниципального образования; Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе: в 2020 год – 103,6895 тыс. рублей; в 2021 году - 5,00 тыс. рублей; в 2022 году - 50,00 тыс.рублей; в 2023 году - 100,00 тыс. рублей; в 2024 году – 50,00 тыс.рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2020-2023 годах и в перспективе на 2024 год уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района. Заказчик Программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию. |
| Планируемые результаты реализации Программы - | - Экономия электрической энергии в здании администрации и гараже администрации, в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат бюджета Соцгородского муниципального образования за оплату коммунальных услуг. |

1.Общая характеристика социально-экономической сферы  для реализации  Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года».

Соцгородское сельское поселение Нижнеилимского района  включает в себя 2 населенных пункта – п.Соцгородок  и участок Сохатый. Численность населения на 01.01.2020 года составляет  644 человека по регистрации. На территории Соцгородского сельского поселения располагается  8 организаций, в том числе 5 - бюджетных организаций, 1 – ООО, 1 - ОАО, 1- АУ, а так же осуществляют свою деятельность. 4 индивидуальных предпринимателя. Администрация Соцгородского сельского поселения внесена в единый государственный реестр юридических лиц  28.12.2005 года.  Глава Соцгородского сельского поселения действует на основании Устава Соцгородского МО, Юридический адрес: Иркутская  область, Нижнеилимский район, п. Соцгородок, ул.50 лет Октября, д.11., Основной вид деятельности - деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

Электроснабжение  здания администрации и здания  гаража  администрации осуществляет  гарантирующий поставщик  ООО "Иркутскэнергосбыт".

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат  бюджета Соцгородского муниципального  образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

В помещении здания администрации  Соцгородского сельского поселения нет водоснабжения. Основными источниками потребления электроэнергии является отопление, оргтехника и освещение. В течение последних 5 лет производился постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. В настоящее время в помещении здания администрации все лампы накаливания заменены на энергосберегающие. При анализе потребления электроэнергии наблюдается тенденция к понижению потребления электроэнергии зданием администрации:

2017 год – 51 381 кВт/ч;

2018 год – 46 129  кВт/ч;

2019 год -  48 568  кВт/ч.

Потребление электроэнергии осуществляется по приборам учета.

В помещении здания гаража администрации нет водоснабжения. Основными источниками потребления электроэнергии является отопление и освещение. Освещение внутри здания гаража осуществляется  лампами накаливания  в количестве 4 штук, внешнее освещение  осуществляется лампой ДРЛ  - 1 шт. При анализе потребления электроэнергии наблюдается тенденция к понижению потребления электроэнергии зданием гаража администрации:

2017 год – 15 567 кВт/ч;

2018 год – 25 044 кВт/ч;

2019 год – 17 066 кВт/ч.

На территории  Соцгородского сельского поселения установлено  106  светильников уличного освещения. Проводилась замена старых светильников на энергосберегающие, светодиодные  составляют 54 штуки, 52 штуки ДРЛ.

В  Соцгородском  сельском поселении установлена автоматизированная система управления уличным освещением.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года», целевые показатели, описание ожидаемых результатов сроков и этапов реализации Программы. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ " Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Целью  Программы является создание правовых, экономических и организационных  основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Соцгородском

сельском поселении Нижнеилимского района, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  за счет реализации мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации  Программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Экономия электрической энергии в зданиях администрации  и гаража администрации и в системах уличного освещения.

Целевая Программа рассчитана на 2020-2023 и на перспективу до 2024 года.

Реализация программы предусмотрена в 2этапа:

первый этап-2020-2023 годы;

второй этап-2023-2024 год.

Не позднее конца 2023 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации  Целевой программы представлены в приложении № 1 к Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года».

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года». Комплекс основных мероприятий Целевой Программы- это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Целевая  программа направлена на реализацию следующих функций:

- правоустанавливающая -  нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

- правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов  бюджета Соцгородского муниципального образования.

Ожидаемый результат реализации   -  Экономия электроэнергии составит  13 344,55 квт.ч.

Долгосрочной Целевой Программы	за 5 лет.

Контроль  за исполнением Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года»  -  Контроль реализации мероприятий Целевой Программы

осуществляет заказчик  Администрация Соцгородского

сельского поселения Нижнеилимского района.

4.Основные мероприятия, предусмотренные Долгосрочной Целевой Программой

Реализация настоящей Долгосрочной Целевой Программы позволит оптимизировать расходы бюджета Соцгородского муниципального образования за оплату потребляемой электроэнергии, улучшения качества уличного освещения.

1) Обязательное обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребляемой электроэнергии не менее 12% процентов от объема фактически потребленного в 2019 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%:

| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего экономия за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 464 квт.ч. | 91630,08 квт.ч. | 88 881,18 квт.ч. | 86 214,74 квт.ч. | 83 628,3 квт.ч. | 81119,45 квт.ч. | 13 344,55 квт.ч. |

1)  Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ на светодиодные  на всей территории п.Соцгородок;

2) Замена и утепление крыши здания администрации Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района;

3) Замена светильников в здании гаража администрации Соцгородского сельского поселения на энергосберегающие;

4)Замена системы отопления в здании администрации Соцгородского сельского поселения на более эффективную и  экономически выгодную;

5)Замена системы отопления в здании гаража администрации Соцгородского сельского поселения на более эффективную и экономически выгодную.

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект, удельные затраты | Сроки выполнения | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организационные мероприятия |
| Анализ договоров электроснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергосресурсы | 2020 – 2024 Без затрат | - | - | - | - | - | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| 2.Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Система электроснабжения |
| Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ на светодиодные | Экономия электроэнергии улучшение качества освещения | 2020 | 43,6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| Замена и утепление крыши здания администрации Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района | Экономия электроэнергии расходуемой на отопление здания администрации Соцгородского сельского поселения, за счёт удержания тепла в здании | 2020 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| Замена светильников в здании гаража администрации Соцгородского сельского поселения на энергосберегающие | Экономия электроэнергии улучшение качества освещения | 2021 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| Замена системы отопления в здании администрации Соцгородского сельского поселения на более эффективную и экономически выгодную | Экономия электроэнергии за счёт более экономически выгодной системы отопления | 2022 | 0 | 0 | 50,00 | 50,0 | 0,0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| Замена системы отопления в здании гаража администрации Соцгородского сельского поселения на более эффективную и экономически выгодную | Экономия электроэнергии за счёт более экономически выгодной системы отопления | 2023 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| - за счет средств бюджета Соцгородского муниципального образования |  |  | 103,6895 | 5,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | Администрация Соцгородского сельского поселения | Ответственные лица за исполнение Долгосрочной Программы |
| Итого: |  |  | 103,6895 | 5,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |
| Всего: | 308 689,5 рублей |

5. Ресурсное обеспечение Долгосрочной Целевой Программы

Объем финансирования реализации Программы составляет  308 689,5  рублей, финансирование ежегодно уточняется.

6.Реализация Долгосрочной Целевой Программы и контроль за ходом выполнения предусмотренных ею мероприятий

1) Реализация Долгосрочной Целевой Программы осуществляется за счет средств бюджета Соцгородского муниципального образования.

2) Контроль за реализацией мероприятий Долгосрочной Целевой Программы осуществляет заказчик мероприятий Программы – Администрация Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Долгосрочной Целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского района на 2020-2023г.г. и на перспективу до 2024 года» должны быть обеспечены:

-  экономия электрической энергии в здании администрации и гараже администрации,  в системах уличного освещения;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение затрат бюджета Соцгородского муниципального образования за оплату коммунальных  услуг.

Глава Соцгородского

сельского поселения	Л.Л.Распутина

Исполнитель: ведущий специалист экономики и финансов

Е.Н.Герасимова